## 工作表1
需求调研阶段 |  |  |  |  | 数据来源
专题 | 指标 | 展示形式 | 备注 | 单位 | demo数据 | 数据维度 | 是否通过系统对接 | 对接来源系统（接口、数据库、文件）
能耗信息 | 基础信息 | 数值 |  | 个/ |  | 年月日/颗粒度 | 手工填报
| 设备在线情况 | 环形图/多列表 | 当日 | 个/% |  |  | 数据接入
| 小时雨水量 | 双线图/数值 | 昨日/今日 | t/% |  |  | 数据接入
| 日用水量 | 单柱图/数值 | 近七日 | t/% |  |  | 数据接入
| 日用电量 | 单柱图/数值 | 近七日 | kwh/% |  |  | 数据接入
| 小时用水排行 | 数值 | 小时 | t |  |  | 数据接入
| 当日用水排行 | 数值 | 当日 | t |  |  | 数据接入
| 当日用电排行 | 数值 | 当日 | kwh |  |  | 数据接入
| 能耗告警信息 | 弧形图 | 当日 | 件/% |  |  | 数据接入
| 告警趋势 | 双线图 | 近七日 | 次 |  |  | 数据接入
| 告警列表 | 多列表 | 当日 |  |  |  | 数据接入
能耗分析 | 耗水量 | 数值 | 月度/季度/年度 | 吨 |  |  | 数据接入
| 用水分布 | 玫瑰图 | 月度/季度/年度 | 吨/% |  |  | 数据接入
| 耗水趋势 | 双线图 | 月度 | t |  |  | 数据接入
| 用水成本 | 簇状柱图 | 月度 | 万元 |  |  | 数据接入
| 各片区用水占比 | 环形图 | 月度 | t |  |  | 数据接入
| 各片区用水占比TOP5 | 条形图 | 月度 | t |  |  | 数据接入
| 耗电量 | 数值 | 月度/季度/年度 | kwh |  |  | 数据接入
| 用电分布 | 玫瑰图 | 月度/季度/年度 | kwh/% |  |  | 数据接入
| 耗电趋势 | 双线图 | 月度 | kwh |  |  | 数据接入
| 用电成本 | 簇状柱图 | 月度 | 万元 |  |  | 数据接入
| 各片区用电占比 | 环形图 | 月度 | kwh |  |  | 数据接入
| 各片区用电占比TOP5 | 条形图 | 月度 | kwh |  |  | 数据接入
| 耗气量 | 数值 | 月度/季度/年度 | m³ |  |  | 数据接入
| 用气分布 | 玫瑰图 | 月度/季度/年度 | kwh/% |  |  | 数据接入
| 耗气趋势 | 双线图 | 月度 | m³ |  |  | 数据接入
| 用气成本 | 簇状柱图 | 月度 | 万元 |  |  | 数据接入
| 各片区用气占比 | 环形图 | 月度 | m³ |  |  | 数据接入
| 各片区用气占比TOP5 | 条形图 | 月度 | m³ |  |  | 数据接入
| 耗煤量 | 数值 | 月度/季度/年度 | 吨 |  |  | 数据接入
| 用煤分布 | 玫瑰图 | 月度/季度/年度 | 吨/% |  |  | 数据接入
| 耗煤趋势 | 双线图 | 月度 | 吨 |  |  | 数据接入
| 用煤成本 | 簇状柱图 | 月度 | 万元 |  |  | 数据接入
| 各片区用煤占比 | 环形图 | 月度 | 吨 |  |  | 数据接入
| 各片区用煤占比TOP5 | 条形图 | 月度 | 吨 |  |  | 数据接入
| 耗油量 | 数值 | 月度/季度/年度 | L |  |  | 数据接入
| 用油分布 | 玫瑰图 | 月度/季度/年度 | L/% |  |  | 数据接入
| 耗油趋势 | 双线图 | 月度 | L |  |  | 数据接入
| 用油成本 | 簇状柱图 | 月度 | 万元 |  |  | 数据接入
| 各片区用油占比 | 环形图 | 月度 | L |  |  | 数据接入
| 各片区用油占比TOP5 | 条形图 | 月度 | L |  |  | 数据接入
能耗查询 | 查询条件 | 数值 |  |  |  |  | 数据接入
| 当日能耗 | 数值 |  | % |  |  | 数据接入
| 逐时用电趋势 | 双线图 | 小时 | kwh |  |  | 数据接入
| 逐日用电趋势 | 双线图 | 天 | kwh |  |  | 数据接入
| 用电同比分析 | 数值 | 当日/月度/年度 | kwh |  |  | 数据接入
| 分项用能占比 | 饼图 | 月度/年度 | kwh |  |  | 数据接入
| 区域用能占比 | 饼图 | 月度 | kwh |  |  | 数据接入
设备监控 | 配电箱 | 数值 |  | 台/% |  |  | 数据接入
| 单灯状态 | 数值 |  | 盏/% |  |  | 数据接入
| 开关灯计划 | 数值 |  |  |  |  | 手工填报
| 开关灯控制 | 多列表 |  |  |  |  | 数据接入
| 泵房自动化监控 | 视频 |  |  |  |  | 数据接入
| 水泵状态 | 数值 |  |  |  |  | 数据接入
| 流量监测 | 柱线比较图 | 小时 |  |  |  | 数据接入
| 液位监测 | 单柱图 |  | 米 |  |  | 数据接入